## Sheet1
序号 | 所在院系或实验室名称 | 校内仪器编号 | 中文名称 | 仪器原值 | 仪器联系人 | 参考收费标准 | 备注
1 | 能动 | 1107868S | 热机械分析仪 | 415443.6 | 刘钊 | 校内：110元/小时 校外：180元/小时 | 原始样品 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
2 | 能动 | 1107869S | 热重分析仪 | 603575.3 | 刘钊 | 校内：110元/小时 校外：180元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
3 | 能动 | 1107870S | 热重分析仪 | 554735.3 | 刘钊 | 校内：110元/小时 校外：180元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
4 | 能动 | 1107871S | 同步热分析仪 | 546102.5 | 刘钊 | 校内：150/130/120元/小时 校外：260/220/180元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
5 | 能动 | 1107872S | 同步热分析仪 | 546102.5 | 刘钊 | 校内：150/130/120元/小时 校外：260/220/180元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
6 | 能动 | 1107873S | 动态热机械分析仪 | 625454.3 | 刘钊 | 校内：110元/小时 校外：180元/小时 | 原始样品 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
7 | 能动 | 1107874S | 同步热重分析仪 | 546848.3 | 刘钊 | 校内：120元/小时 校外：200元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
8 | 能动 | 1107878S | 差示扫描量热仪 | 623950.8 | 刘钊 | 校内：130元/小时 校外：220元/小时 | 60目粉末 样品实验时间不满1小时全部计入1小时，须在保证在3小时内完成，超时按300元/小时计价；特殊载气如H2, He和CO2等，气体需议价；实验气氛造成样品托盘无法清洗，按材质收费（铂铑合金1200元，铝500元，陶瓷100元）；结果送达时间（每7个样品） 正常：为7-10个工作日；加急：3个工作日（加收200%） 即测即送：（加收300%）；若需数据详细报告，加收500元/份
9 | 能动 | 1202503S | 质谱仪 | 370677 | 刘钊 | 校内：600/1100元/样品 校外：1000/1800元/样品 | 60目粉末 1800元为TG-MS-IR联用
10 | 能动 | 1202505S | 傅立叶变换红外光谱仪 | 233520 | 刘钊 | 校内：600/1100元/样品 校外：1000/1800元/样品 | 60目粉末 1800元为TG-MS-IR联用
11 | 能动 | 1202506S | 全谱直读等离子体发射光谱仪 | 551915 | 王家伟 | 校内：150元/元素 校外：200元/元素 | 液体 第一个元素200元，同一样品每加测1元素，100元；硅（Si）另计价，300元
12 | 能动 | 1203552S | 烟气汞测定仪 | 635500 | 王家伟 | 校内：3000元/小时 校外：5000元/小时 | 价格仅为采样测试费用，人员差旅及食宿另算
13 | 能动 | 1202508S | 全自动测汞仪 | 211465 | 王家伟 | 校内：90元/样品 校外：150元/样 | 液体
14 | 能动 | 1202519S | 烟气分析仪 | 119000 | 王家伟 | 校内：100元/小时 校外：150元/小时
15 | 能动 | 1203485S | 滴管炉 | 305000 | 王家伟 | 校内：3000元/天 校外：5040元/天 | 200目粉末
16 | 能动 | 1104586S | 激光打标机 | 102900 | 吴浩 | 校内：80n元/小时 校外：100n元/小时 n为工件加工难易系数 | 不锈钢、金、银、铜、铁、铝、合金、各种镀层的表面等
17 | 能动 | 1200507S | 热常数分析仪 | 470000 | 刘广林 | 校内：150元/样 校外：200元/样 | 符合测试要求
18 | 能动 | 1004325S | 红外热成像仪 | 981200 | 刘广林 | 校内：200元/样 校外：250元/样 | 符合测试要求
19 | 能动 | 1004319S | 高速激光器 | 569500 | 刘广林 | 校内：600元/小时 校外：800元/小时 | 符合测试要求
20 | 能动 | 1205797S | 艾默生分散控制系统 | 487200 | 刘广林 | 校内：800元/天 校外：1000元/天 | 符合测试要求
21 | 能动 | 1004321S | 高速摄影仪 | 392574 | 刘广林 | 校内：400元/小时 校外：600元/小时 | 符合测试要求
22 | 能动 | 1004322S | 体式荧光显微镜 | 232800 | 刘广林 | 校内：100元/样 校外：160元/样 | 符合测试要求
23 | 能动 | 1101131S | 激光定心装置-PIV光组 | 127000 | 刘广林 | 校内：600元/小时 校外：800元/小时 | 符合测试要求
24 | 能动 | 1004320S | 高速数据采集仪 | 171388 | 刘广林 | 校内：300元/小时 校外：450元/小时 | 符合测试要求
25 | 能动 | 1300506S | 视频光学接触角测量仪 | 143466 | 刘广林 | 校内：100元/样 校外：150元/样 | 符合测试要求
26 | 能动 | 1303480S | 普通车床 | 30000 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
27 | 能动 | 1303472S | 数控车床 | 76000 | 吴浩 | 80n元/小时 n为工件加工难易系数
28 | 能动 | 1302386S | 平面磨床 | 69650 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
29 | 能动 | 1303511S | 万能回转铣床 | 37200 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
30 | 能动 | 1302388S | 台式电钻 | 3600 | 吴浩 | 40n元/小时 n为工件加工难易系数
31 | 能动 | 1301051S | 钳工工作台 | 4800 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
32 | 能动 | 1301148S | 交流弧焊机 | 4800 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
33 | 能动 | 1302383S | 数控中走丝线切割机床 | 69020 | 吴浩 | 50n元/小时 n为工件加工难易系数
34 | 能动 | 1305867S | 立式加工中心 | 267000 | 吴浩 | 120n元/小时 n为工件加工难易系数
35 | 能动 | 1305874S | 数控立式加工中心 | 790000 | 吴浩 | 150n元/小时 n为工件加工难易系数
36 | 能动 | 1104587S | 激光雕刻切割机 | 39900 | 吴浩 | 100n元/小时 n为工件加工难易系数 | 木板、亚克力板、皮革、纸张等非金属材料
37 | 能动 | 1311380S | 三维打印机 | 7675 | 吴浩 | 1.8n元/克 n为工件加工难易系数 | 材料PLA，ABS
38 | 新能源电力系统 | 20060875 | 放大器 | 450000 | 张鹏 | 校内：360元/天 校外：720元/天
39 | 新能源电力系统 | 20060876 | 放大器 | 600000 | 张鹏 | 校内：480元/天 校外：960元/天
40 | 新能源电力系统 | 20053752 | RTDS电力系统实时仿真装置 | 9291283.4 | 张鹏 | 校内：1080元/RACK·天 校外：2160元/RACK·天
41 | 新能源电力系统 | 20060874 | 放大器 | 350000 | 张鹏 | 校内：360元/天 校外：720元/天
42 | 新能源电力系统 | 1109154S | PMU子站1 | 130000 | 张鹏 | 校内：240元/天 校外：480元/天
43 | 新能源电力系统 | 1109155S | PMU子站2 | 105000 | 张鹏 | 校内：240元/天 校外：480元/天
44 | 新能源电力系统 | 1109160S | PMU子站3（赠送） | 105000 | 张鹏 | 校内：240元/天 校外：480元/天
45 | 新能源电力系统 | 20071889 | 继电保护测试仪 | 192755.64 | 张鹏 | 校内：240元/天 校外：480元/天
46 | 新能源电力系统 | 1007233S | 330KV双馈风机模拟平台 | 470000 | 龙云波 | 校内：600元/天 校外：1200元/天 | 380V/30kW
47 | 新能源电力系统 | 20090696 | 功率电能标准源 | 424400 | 龙云波 | 校内：480元/天 校外：960元/天 | FLUKE 6100/80A
48 | 新能源电力系统 | 20090695 | 功率分析仪 | 182000 | 龙云波 | 校内：240元/天 校外：480元/天 | FLUKE NORMA4K
49 | 新能源电力系统 | 20070159 | 便携式质量分析仪 | 188740 | 龙云波 | 校内：240元/天 校外：480元/天 | FLUKE 1760
50 | 生物质发电 | 1102467S | 元素分析仪 | 541560 | 张媛媛 | 校内：1000元/样 校外：2000元/样 | 液体或固体，无腐蚀性， 给出C、H、N、S含量。此仪器已经通过国家计量认证，可以出具带有计量认证标识的检测报告。检测报告另行收取一定的费用
51 | 生物质发电 | 1104493S | 原子吸收光谱仪 | 680013.33 | 张媛媛 | 校内：500元/样/元素 校外：1000元/样/元素 | 样品无毒无腐蚀性，固体样品检测前要消解。
52 | 生物质发电 | 1204662S | 智能灰熔融测试仪 | 178000 | 张媛媛 | 校内：2000元/样 校外：4000元/样 | 取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样，按GB/T 212-2008 规定将其完全灰化，然后用玛瑙研钵研细到0.1mm以下，样品数量4-5g左右。 如果已经处理成灰样，校内费用为1600元/样，校外费用为3200元/样。此仪器已经通过国家计量认证，可以出具带有计量认证标识的检测报告。检测报告另行收取一定的费用。
53 | 生物质发电 | 1104494S | 微波消解仪 | 204960 | 张媛媛 | 校内：1000元/个 校外：2000元/个 | 粒度小于0.2mm的固体粉末样品 一次可以消解8个样品（包括二个空白样品）
54 | 资环 | 1301133S | 原子荧光光度计 | 132850 | 郑如秉 | 校内：500元/样/元素 校外：1000元/样/元素 | 以离子态存在的砷（As）和 汞（Hg）原子，样品必须是水溶液或能溶于酸。 每检测一个元素固体样品量不少于2克，液体样品量不少于20mL，水样不少于100mL。
55 | 资环 | 1200927S | 全自动比表面积孔隙度分析仪 | 319500 | 郑如秉 | 校内：比表面积测试，300元/样；全吸附测试，500元/样 校外：比表面积测试， 600元/样；全吸附测试，1000元/样 | 送样之前请告知样品的大致比表面积。 送样之前请告知样品的预处理温度。
56 | 电站设备状态监测与控制 | 1204877S | 立体三维精光粒子图像测速仪 | 1515350 | 田思达 | 校内:35元/小时 校外:70/小时
57 | 电站设备状态监测与控制 | 20063564 | 综合热分析仪 | 516660 | 田思达 | 校内:120元/小时 校外:200元/小时
58 | 电站设备状态监测与控制 | 1202478S | 全内反射荧光显微系统 | 688125 | 田思达 | 校内：80元/小时 校外：150元/小时
59 | 电站设备状态监测与控制 | 20063980 | 扫描电镜 | 1941000 | 袁晓娜 | 校内：SEM120元/小时 EDS150元/小时 校外：SEM240元/小时 EDS300元/小时 | 样品台直径50mm。粉末样品需要提前处理，磁性样品无法检测。一般要求样品具有导电性，实验室也有喷碳仪，可以提高样品导电性。
60 | 电站设备状态监测与控制 | 20062871 | 粒子图像测速仪 | 804300 | 田思达 | 校内：21元/小时 校外：42元/小时
61 | 电站设备状态监测与控制 | 1007569S | 红外成像仪显微镜头 | 210800 | 田思达 | 校内:4.5元/小时 校外: 6.5元/小时； | 与红外成像仪配套使用
62 | 电站设备状态监测与控制 | 20063000 | 红外热成像仪 | 313363 | 田思达 | 校内：5元/小时 校外：10元/小时
63 | 电站设备状态监测与控制 | 20063965 | 比表面分析仪 | 290000 | 田思达 | 校内: 100元/小时 校外: 150元/小时
64 | 电站设备状态监测与控制 | 20070338 | 烟气分析仪 | 148356 | 田思达 | 校内：5元/小时 校外：10元/小时
65 | 电站设备状态监测与控制 | 20063002 | 超声波探伤仪 | 127300 | 张乃强 | 校内：7.5元/小时 校外：10元/小时 | 配置有横波和纵波探头，用于探伤。