华北电力大学大型仪器设备开放共享信息登记表

(范例)

| 仪器管理部门信息 |
| --- |
| 所属单位 | XXXXXXXXXX |
| 仪器负责人 | XXXXXXXXXX |
| 联系电话 | XXXXXXXXXX |
| E-mail | XXXXXXXXXX |
| 仪器相关信息 |
| 仪器名称 | 全自动比表面与孔径分析仪(范例) |
| 规格型号 | Autosorb-iQ-MP,Autos | 资产编号 | 1205907S |
| 制造国家 | 美国 | 生产厂家 | 美国康塔仪器公司 |
| 出厂日期 | 2011.8 | 购置日期 | 2011.8 |
| 存放地点 | B208 |
| 主要功能 | 测试材料的比表面积，孔体积，平均孔径等特性表征(范例) |
| 技术指标 | 全自动比表面与孔径分析仪：(范例) ①温度范围：室温-1500℃； ②升降温速率：优于0.1-100℃/min ③天平漂移：＜10μg/h； ④DSC解析度：＜1μW ⑤气氛：惰性、氧化、还原、静态/动态； ⑥配备DSC/DTA温度及热焓校正标样 傅立叶变换红外光谱仪： ①光谱范围：8300——350/cm; ②分辨率：优于0.4/cm; ③波数精度：优于0.01/cm; ④波长准确度：0.1/cm 气质联用仪： ①质量范围：优于1-300amu; ②操作压力：＜10-4mbar ③检测限：1ppm; ④配备热分析仪接口：能加热至300℃以上 |
| 样品要求 | (范例)样品为固体，无腐蚀性，不会释放出腐蚀性气体，给出脱气温度、脱气时间、升温速率要求。收费明细：固体粉末比表面积300元/样，微孔孔容和孔径700元/样，介孔孔容和孔径500元/样。此仪器已经通过国家计量认证，可以出具带有计量认证标识的检测报告。检测报告另行收取一定的费用。 |
| 收费标准 | (范例)校内：固体比表面积150元/样，介孔孔径250元/样，微孔孔径350元/样；校外：固体比表面积300元/样，介孔孔径500元/样，微孔孔径600元/样 |