项目概况

华北电力大学电池性能控温充放电测试仪的潜在供应商应在北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室获取采购文件，并于2022年12月22日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2022-867

项目名称：华北电力大学电池性能控温充放电测试仪

采购方式：□竞争性谈判 ■竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币63万元

最高限价（如有）：人民币63万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量  （单位） | 是否接受进口产品 | 简要技术参数 |
| 1 | 微电流电池性能控温充放电测试系统 | 3 | 否 | 每套含5V微电流(10-100mA) 电池测试仪22台，配数据采集专用设备2台及测试软件，0~65℃恒温测试箱1台，机架2个，配电池夹具光缆等配件 |
| 2 | 高低温微电流电池充放电测试系统 | 1 | 否 | 每套含5V微电流(10-100mA) 电池测试仪16台，配数据采集专用设备2台及测试软件，-70~150℃电池温度循环试验机1台，机架2个，配电池夹具光缆等配件 |
| 3 | 小电流及消费电子电芯控温测试系统 | 1 | 否 | 每套含5V小电流(1~12A) 电池测试仪17台，配数据采集专用设备2台及测试软件，0~65℃恒温测试箱3台，机架2个，配电池夹具光缆等配件 |

合同履行期限：合同签订后三个月内完成供货、安装、调试。

本项目**不**接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）【非】专门面向中小企业采购，【非】专门面向小型、微型企业采购；

（2）节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理等。

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商。

## 三、获取采购文件

时间：2022年12月12日至2022年12月16日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室

方式：现场获取或邮件方式获取。

（1）现场获取。领取文件时请携带以下资料：如领取人为法定代表人：供应商单位开具的法定代表人身份证明原件、法定代表人本人身份证原件及加盖公章复印件；如领取人为授权代理人：法定代表人授权委托书原件（内容自拟，但必须包括法人签字或人名章，单位公章，以及授权事项必须包含针对本项目领取事宜）、领取人本人身份证原件及加盖公章复印件。

（2）邮件方式获取。有意愿参加本项目的供应商，将以下资料的扫描件发送至邮箱zhaobiao01@zyzbdl.com邮件标题为“华北电力大学电池性能控温充放电测试仪+供应商名称”：①法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件；②领取人本人身份证加盖单位公章的扫描件。

售价：人民币500元/本；竞争性磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年12月22日09:30（北京时间）

地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1102第二会议室

## 五、开启

时间：2022年12月22日上午09:30（北京时间）

地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1102第二会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目磋商公告在中国政府采购网、华北电力大学官网上发布。

2.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：华北电力大学

地 址：北京市昌平区北农路2号

联系方式：张老师010-61772996

2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地　 址：北京市丰台区院东旭国际中心C座11层1106室

联系方式：李倩、卢雪、张书玲、王斌、汪辉、王世杰、刘晶晶010-60624505-804

3.项目联系方式

项目联系人：李倩、卢雪、张书玲、王斌、汪辉、王世杰、刘晶晶

电　 话：010-60624505-804