# 第一章 竞争性磋商邀请书

项目概况

高速摄像机和PIV处理软件和双脉冲激光器和激光粒子图像速度场测量仪（3D3C PIV）三期的潜在供应商应在北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室获取采购文件，并于2022年12月15日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2022-849

项目名称：高速摄像机和PIV处理软件和双脉冲激光器和激光粒子图像速度场测量仪（3D3C PIV）三期

采购方式：□竞争性谈判 ■竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币85.2万元

最高限价（如有）：人民币85.2万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量（单位） | 是否接受进口产品 | 简要技术参数 |
| 1 | 相机 | 1 | 否 | 分辨率不低于2560×1920像素（500万像素） |
| 2 | 激光器 | 1 | 否 | 双脉冲激光器，波长527nm， |
| 3 | 软件 | 1 | 否 | 含前处理、PIV（2D2C）、SPIV（2D3C）、TPIV(3D3C)计算及流场分析模块 |

合同履行期限：合同签订后一个月内内完成供货、安装、调试。

本项目**不**接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）【是】专门面向中小企业采购，【非】专门面向小型、微型企业采购；

（2）节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理等。

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商。

## 三、获取采购文件

时间：2022年12月05日至2022年12月09日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

 地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室

 方式：现场获取或邮件方式获取。

（1）现场获取。领取文件时请携带以下资料：如领取人为法定代表人：供应商单位开具的法定代表人身份证明原件、法定代表人本人身份证原件及加盖公章复印件；如领取人为授权代理人：法定代表人授权委托书原件（内容自拟，但必须包括法人签字或人名章，单位公章，以及授权事项必须包含针对本项目领取事宜）、领取人本人身份证原件及加盖公章复印件。

（2）邮件方式获取。有意愿参加本项目的供应商，将以下资料的扫描件发送至邮箱zhaobiao01@zyzbdl.com邮件标题为“高速摄像机和PIV处理软件和双脉冲激光器和激光粒子图像速度场测量仪（3D3C PIV）三期+供应商名称”：①法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件；②领取人本人身份证加盖单位公章的扫描件。

 售价：人民币500元/本；竞争性磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年12月15日09:30（北京时间）

地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1102第二会议室

## 五、开启

时间：2022年12月15日上午09:30（北京时间）

地点：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1102第二会议室

## 六、公告期限

 自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目磋商公告在中国政府采购网、华北电力大学官网上发布。

2.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：华北电力大学

地 址：北京市昌平区北农路2号

联系方式：张老师010-61772996

2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地　 址：北京市丰台区院东旭国际中心C座11层1106室

联系方式：李倩、卢雪、张书玲、王斌、汪辉、王世杰、刘晶晶010-60624505-804

3.项目联系方式

项目联系人：李倩、卢雪、张书玲、王斌、汪辉、王世杰、刘晶晶

 电　 话：010-60624505-804